## ANA TABLO
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DUDULLU YERLEŞKESİ ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ KEŞFİ
SIRA NO | YENİ POZ NO | ESKİ POZ NO | AÇIKLAMA | BİRİM | TOPLAM KEŞİF MİKTARI | 2019 UYGULAMA BİRİM FİYATI | İMALAT TUTARI
1 |  |  | ANA VE TALİ DAĞITIM PANOLARI ve ŞALT MALZEMELERİ
1.1 | 35.100.6101 | 701-101 | Sac pano 800 mm. (ts en 61439-1/2) | ad | 12 | 2490 | 29880
1.2 | 35.100.6201 | 701-201 | Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) | ad | 48 | 2280 | 109440
1.3 | 35.100.7204 | 707-304 | 12 Modül Sıva Altı Halojen Free Dağıtım Kutusu | ad | 279 | 49 | 13671
1.4 | 35.100.7207 | 707-307 | 24 Modül Sıva Altı Halojen Free Dağıtım Kutusu | ad | 200 | 88 | 17600
1.5 | 35.100.7208 | 707-308 | 36 Modül Sıva Altı Halojen Free Dağıtım Kutusu | ad | 300 | 116 | 34800
1.6 | 35.125.3001 | 734-401 | 1 kontaklı 1 na, 16a. uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı | ad | 750 | 80.5 | 60375
1.7 | 35.105.1210 | 724-601 | Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA)-16 A'e kadar | ad | 5500 | 18 | 99000
1.8 | 35.105.1211 | 724-602 | Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA)-25 A'e kadar | ad | 1500 | 18 | 27000
1.9 | 35.105.1311 | 724.702 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar25 A'e kadar (10 kA kesme kapasiteli) | ad | 500 | 25 | 12500
1.10 | 35.105.1312 | 724.703 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar 40 A'e kadar (10 kA kesme kapasiteli) | ad | 500 | 28.5 | 14250
1.11 | 35.105.1313 | 724.704 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar 63 A'e kadar (10 kA kesme kapasiteli) | ad | 200 | 33.9 | 6780
1.12 | 35.105.1230 | 724-605 | Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA)-3X16 A'e kadar | ad | 50 | 36.3 | 1815
1.13 | 35.105.1231 | 724-606 | Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA)-3X25 A'e kadar | ad | 200 | 36.3 | 7260
1.14 | 35.105.1232 | 724-607 | Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA)-3X40 A'e kadar | ad | 50 | 41.4 | 2070
1.15 | 35.105.1233 | 724-608 | Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA)-3X63 A'e kadar | ad | 50 | 54 | 2700
1.16 | 35.105.1230 | 724-705 | Anahtarlı otomatik sigorta (10 kA)-3X16 A'e kadar | ad | 50 | 49.5 | 2475
1.17 | 35.105.1231 | 724-706 | Anahtarlı otomatik sigorta (10 kA)-3X25 A'e kadar | ad | 50 | 49.5 | 2475
1.18 | 35.105.1232 | 724-707 | Anahtarlı otomatik sigorta (10 kA)-3X40 A'e kadar | ad | 50 | 55 | 2750
1.19 | 35.105.1333 | 724-708 | Anahtarlı otomatik sigorta (10 kA)-3X63 A'e kadar | ad | 50 | 71.5 | 3575
1.20 | 35.115.1001 | 718-501 | Kaçak akım koruma şalterleri-2x25 A'e kadar (30 mA) | ad | 10 | 64.5 | 645
1.21 | 35.115.1002 | 718-502 | Kaçak akım koruma şalterleri-2x40 A'e kadar (30 mA) | ad | 500 | 67 | 33500
1.22 | 35.115.1020 | 718-507 | Kaçak akım koruma şalterleri-4x25 A'e kadar (30 mA) | ad | 20 | 93 | 1860
1.23 | 35.115.1021 | 718-508 | Kaçak akım koruma şalterleri-4x40 A'e kadar (30 mA) | ad | 200 | 94.5 | 18900
1.24 | 35.115.1022 | 718-509 | Kaçak akım koruma şalterleri-4x63 A'e kadar (30 mA) | ad | 750 | 112 | 84000
1.25 | 35.115.1201 | 718-529 | Troidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi Kaçak akım koruma şalteri 3*80 a.den 3*250 e kadar | ad | 40 | 1090 | 43600
1.26 | 35.115.1202 | 718-530 | Troidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi Kaçak akım koruma şalteri 3*300a.den 3*1250e kadar | ad | 10 | 1630 | 16300
1.27 | 35.115.1203 | 748-531 | Troidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi 3 x 1600 a. ve yukarısı 30-500 ma | ad | 2 | 1830 | 3660
1.28 | 35.110.1101 | 715-1051 | 3 x 10 a'den 3x63a'e kadar, ıcu: 35 ka, ı1: (0,8-1)ın, ı3: (6-10)ın, Termik ayarlı, Manyetik sabit | ad | 24 | 297 | 7128
1.29 | 35.110.1102 | 715-1052 | 3 x 100 a'e kadar, ıcu: 35 ka, ı1: (0,8-1)ın, ı3: (6-10)ın, Termik ayarlı, Manyetik sabit | ad | 48 | 310 | 14880
1.30 | 35.110.1103 | 715-1053 | 3 x 125 a'e kadar, ıcu: 35 ka, ı1: (0,8-1)ın, ı3: (6-10)ın, Termik ayarlı, Manyetik sabit | ad | 12 | 324 | 3888
1.31 | 35.110.1104 | 715-1054 | 3 x 160 a'e kadar, ıcu: 35 ka, ı1: (0,8-1)ın, ı3: (6-10)ın, Termik ayarlı, Manyetik sabit | ad | 12 | 354 | 4248
1.32 | 35.110.1105 | 715-1055 | 3 x 200 a'e kadar, ıcu: 35 ka, ı1: (0,8-1)ın, ı3: (6-10)ın, Termik ayarlı, Manyetik sabit | ad | 0 | 411 | 0
1.33 | 35.110.1106 | 715-1056 | 3 x 250 a'e kadar, ıcu: 35 ka, ı1: (0,8-1)ın, ı3: (6-10)ın, Termik ayarlı, Manyetik sabit | ad | 15 | 488 | 7320
1.34 | 35.110.1151 | 715-1101 | 3 x 400 a'e kadar, ıcu: 35 ka, ı1: (0,8-1)ın, ı3: (6-10)ın, Termik ayarlı, Manyetik ayarlı | ad | 2 | 1120 | 2240
1.34 | 35.110.1651 | 715-1601 | 4 x 400 a'e kadar, ıcu: 50 ka, ı1: (0,8-1)ın, ı3: (6-10)ın, Termik ayarlı, Manyetik ayarlı | ad | 2 | 1880 | 3760
1.35 | 35.110.1153 | 715-1103 | 3 x 630 a'e kadar, ıcu: 35 ka, ı1: (0,8-1)ın, ı3: (6-10)ın, Termik ayarlı, Manyetik ayarlı | ad | 2 | 1730 | 3460
1.36 | 35.110.1251 | 715-1201 | 3 x 400 a'e kadar, ıcu: 50 ka, ı1: (0,8-1)ın, ı3: (6-10)ın, Termik ayarlı, Manyetik ayarlı | ad | 2 | 1290 | 2580
1.37 | 35.110.1253 | 715-1203 | 3 x 630 a'e kadar, ıcu: 50 ka, ı1: (0,8-1)ın, ı3: (6-10)ın, Termik ayarlı, Manyetik ayarlı | ad | 1 | 2100 | 2100
1.38 | 35.110.1301 | 715-1251 | 3 x 1000 a'e kadar, ıcu: 50 ka, ı1: (0,8-1)ın, ı3: (6-10)ın, Termik ayarlı, Manyetik ayarlı, Elektronik korumalı | ad | 1 | 4420 | 4420
1.39 | 35.110.1302 | 715-1252 | 3 x 1250 a'e kadar, ıcu: 50 ka, ı1: (0,8-1)ın, ı3: (6-10)ın, Termik ayarlı, Manyetik ayarlı, Elektronik korumalı | ad | 1 | 4820 | 4820
1.40 | 35.110.5101 | 715-511 | 3 x 1600 a'e kadar, ıcu: 65 ka, ı1: (0,5-1)ın, ı3: (2-10)ın, Elektronik korumalı | ad | 4 | 8400 | 33600
1.41 | 35.110.5504 | 716-124 | 3 veya 4 kutuplu 1600 A'e kadar | ad | 4 | 3000 | 12000
1.42 | 35.135.1901 | 725-401 | Akım ölçü trafosu 100-500/5 A | ad | 180 | 45.2 | 8136
1.43 | 35.135.1902 | 725-402 | Akım ölçü trafosu 501-2000/5 A | ad | 30 | 59.5 | 1785
1.44 | 35.125.1101 | 718101 | Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*10 a. | ad | 10 | 51.5 | 515
1.45 | 35.125.1102 | 718-102 | Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*16 a. | ad | 32 | 59 | 1888
1.46 | 35.125.1103 | 718-103 | Kuru tip koruyucusuz kontaktör-3x25 A'e kadar | ad | 64 | 72 | 4608
1.47 | 35.130.2706 | 723-706 | 230V 10 kVAr.a kadar Şönt Reaktör | kVAr | 6 | 1730 | 10380
1.48 | 35.130.2603 | 723-603 | Endüktif Yük Sürücü 30kVAr (3x50a) kadar | kVAr | 2 | 1410 | 2820
1.49 | 35.115.2111 | 718-573 | C sınıfı 230/400 V AC, Parafudur | ad | 50 | 570 | 28500
1.50 | 35.135.2501 | 725-511 | Enerji analizörü | ad | 50 | 1110 | 55500
1.51 | 35.135.2502 | 725-512 | Modbus modülü | ad | 50 | 332 | 16600
1.52 | 35.100.7000 | 710-100 | Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması | kg | 800 | 39.2 | 31360
|  |  | ANA VE TALİ DAĞITIM PANOLARI ve ŞALT MALZEMELERİ TOPLAMI: |  |  |  | 921417
2 |  |  | DİZEL ELEKTROJEN GRUBU
2.1 | 35.740.1120 | 950-120 | Diesel elektrojen grubu tesisatı 1500 d/d. 875 kva | ad | 3 | 455900 | 1367700
2.2 | 35.740.5417 | 952-320 | Ses izolasyon kabini 875 Kva | ad | 3 | 22180 | 66540
2.3 | 35.740.5300 | 952-300 | Senkronizasyon tertibatı 1250-2000 kva (otomatik) | ad | 1 | 7180 | 7180
|  |  | DİZEL ELEKTROJEN GRUBU TOPLAMI: |  |  |  | 1441420
3 |  |  | KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI GRUBU
3.1 | 35.180.1318 | 750-318 | 120 kva 20 dakikaya kadar akü besleme süreli üç faz giriş üç faz çıkışlı kesintisiz güç kaynağı | ad | 4 | 75020 | 300080
3.2 | 35.180.1507 | 753-109 | 120kVA Kesintisiz Güç Kaynağı İçin Paralelleme Kiti | ad | 4 | 2920 | 11680
3.3 | 35.180.1601 | 754-102 | SNMP Yazılımı ve Adaptörü | ad | 4 | 1570 | 6280
|  |  | KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI GRUBU TOPLAMI: |  |  |  | 318040
4 |  |  | KABLO TAVA, MERDİVEN SİSTEMLERİ
TS 914'e Uygun, En Az 80 Mikron Galvaniz İle Kaplanmış h=40mm Yüksekliğinde Kablo Tavası, Dönüş Elemanları, 1,5m yi geçmeyecek şekilde Askı Elemanları, Her Türlü Somun, Cıvata, Rondela, Kopilya v.s. Küçük Aksesuarlar Dahil.
4.1 | 35.190.1100 | 782-100 | 100 mm kablo tavası, e=1,2 mm (Tüm elemanları ve aksesuarları dahil) | kg | 9542.13 | 14.4 | 137406.672
4.2 | 35.190.1100 | 782-100 | 200 mm kablo tavası, e=1,2 mm (Tüm elemanları ve aksesuarları dahil) | kg | 2294.235 | 14.4 | 33036.984
4.3 | 35.190.1100 | 782-100 | 300 mm kablo tavası, e=1,5 mm (Tüm elemanları ve aksesuarları dahil) | kg | 2139.885 | 14.4 | 30814.344
4.4 | 35.190.1100 | 782-100 | 400 mm kablo tavası, e=1,5 mm (Tüm elemanları ve aksesuarları dahil) | kg | 2665.08 | 14.4 | 38377.152
4.5 | 35.190.1101 | 782-101 | Kablo tava sistemleri kapak sacı | kg | 600 | 9.2 | 5520
4.6 |  |  | KABLO MERDİVENLERİ |  |  |  | 0
4.7 | 35.190.1102 | 782-102 | 600 mm. Galvaniz Kablo Merdiveni h : 40 mm. e:2 mm. | kg | 100 | 9.9 | 990
4.8 | 35.190.1102 | 782-102 | 500 mm. Galvaniz Kablo Merdiveni h : 40 mm. e:2 mm. | kg | 2000 | 9.9 | 19800
4.9 |  |  | BORULAR |  |  |  | 0
4.10 | 35.160.6201 | 739-201 | ø 16-20 mm. PVC Boru (Halogen free) | mt | 13500 | 2.8 | 37800
4.11 | 35.160.6202 | 739-202 | ø 25-32 mm. PVC Boru (Halogen free) | mt | 2000 | 3.7 | 7400
4.12 |  |  | DLP KANALLAR |  |  |  | 0
4.13 | 35.190.1305 |  | 100 x 50 mm' ye kadar pvc kablo taşıma sistemleri | mt | 8260 | 25.3 | 208978
|  |  | KABLO TAVA, MERDİVEN SİSTEMLERİ TOPLAMI: |  |  |  | 520123.152
5 |  |  | ALÇAK GERİLİM KABLOLARI
5.1 | 35.150.1501 | 791-306 | 2x1,5mm² NHXMH Kablo ile Besleme Hattı Tesisi | mt | 3000 | 6.95 | 20850
5.2 | 35.150.1530 | 791-312 | 3x1,5mm² NHXMH Kablo ile Besleme Hattı Tesisi | mt | 15000 | 7.55 | 113250
5.3 | 35.150.1531 | 791-311 | 3x2,5mm² NHXMH Kablo ile Besleme Hattı Tesisi | mt | 35000 | 8.85 | 309750
5.4 | 35.150.2106 | 791-444 | 1x50mm² N2XH kablo ile topraklama hattı tesisi | mt | 200 | 25.5 | 5100
5.5 | 35.150.2110 | 791-448 | 1x150mm² N2XH kablo ile topraklama hattı tesisi | mt | 250 | 73 | 18250
5.6 | 35.150.2112 | 791-450 | 1x240mm² N2XH kablo ile besleme hattı tesisi | mt | 1000 | 107 | 107000
5.7 | 35.150.2152 | 791-412 | 3X4mm² N2XH Kablo ile Besleme Hattı Tesisi | mt | 25000 | 10.9 | 272500
5.8 | 35.150.2170 | 791-423 | 3x25+16mm² N2XH kablo ile besleme hattı tesisi | mt | 600 | 55 | 33000
5.9 | 35.150.2171 | 791-422 | 3x35+16mm² N2XH kablo ile besleme hattı tesisi | mt | 1200 | 68 | 81600
5.10 | 35.150.2172 | 791-421 | 3x50+25mm² N2XH kablo ile besleme hattı tesisi | mt | 500 | 91 | 45500
5.11 | 35.150.2173 | 791-420 | 3x70+35mm² N2XH kablo ile besleme hattı tesisi | mt | 1 | 131 | 131
5.12 | 35.150.2174 | 791-419 | 3x95+50mm² N2XH kablo ile besleme hattı tesisi | mt | 100 | 169 | 16900
5.13 | 35.150.2175 | 791-418 | 3x120+70mm² N2XH kablo ile besleme hattı tesisi | mt | 3000 | 216 | 648000
5.14 | 35.150.2195 | 791-424 | 4X16 mm² N2XH kablo ile besleme hattı tesisi | mt | 200 | 40.4 | 8080
5.15 | 35.150.2212 | 791.431/1 | 5x4 mm2 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | mt | 1000 | 16.2 | 16200
5.16 | 35.150.2213 | 791-431/2 | 5x6 mm2 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | mt | 30000 | 21.7 | 651000
5.17 | 35.150.2214 | 791-431/3 | 5x10 mm2 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | mt | 500 | 33 | 16500
5.18 | 35.150.3148 | 791-627 | 3x50+25mm² N2XH FE180 kablo ile besleme hattı tesisi | mt | 1 | 107 | 107
5.19 | 35.150.3150 | 791-629 | 3x95+50mm² N2XH FE180 kablo ile besleme hattı tesisi | mt | 1 | 194 | 194
|  |  | ALÇAK GERİLİM KABLOLARII TOPLAMI: |  |  |  | 2363912
6 |  |  | ZAYIF AKIM VE SİNYAL KABLOLARI
6.1 | 35.515.7030 | 880-5631 | UTP CAT6 HALOGEN FREE 4X2X23AVG KABLO | mt | 223000 | 3.35 | 747050
6.2 | 35.540.3039 |  | Merkezi Tek Tüplü 8 Fiberli 1x8 50/125 OM3 MM Zırhsız LSOH F/O Kablo ( OM4 olmalıdır ) | mt | 7500 | 9.25 | 69375
6.3 |  | Özel Poz | 20m HDMI Kablo - 4K | ad | 200 | 130 | 26000
6.4 | 35.515.2074 | 880-3174 | 2x1.0mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu | mt | 7800 | 4.7 | 36660
6.5 | 35.515.2089 | 880-3189 | 2x1.5mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu | mt | 100 | 5.2 | 520
6.6 | 35.515.2090 | 880-3190 | 3x1.5mm2 lıh (st)h halojen free sinyal ve kumanda kablosu | mt | 100 | 6.5 | 650
6.7 | 35.520.6022 | 8805022 | 7x1,5 mm2 LIH(St)H halojen free sinyal ve kumanda kablosu (VDE 0815) | mt | 100 | 10.4 | 1040
6.8 | 35.520.7017 |  | 2x1,5mm² LIHCH Fe180 PH120 Yangın ve ses Sinyal ve Kumanda Kablosu | mt | 12600 | 6.5 | 81900
6.9 | 35.520.5001 | 880-4001 | 1x2x0,8+0,8 mm2 Je-H(St)H Fe180 Ph120 Yangına dayanıklı halojensiz yangın alarm kabloları (VDE 0815) | mt | 19500 | 3 | 58500
6.10 | 35.505.1020 | 880-431 | Rg 6/u-6, 75 empedans koaksiyal kablolar | mt | 5000 | 3.4 | 17000
6.11 | 35.505.1016 | 880-427 | Rg 59-u-6, 75 empedans koaksiyal kablolar | mt | 1000 | 3.1 | 3100
6.12 | 35.500.2401 | 840-160 | 2x2x0.22mm2 lıycy (st) cy tipi enstr.sinyal-kumanda kablosu - Lokal Ses | mt | 10000 | 2.95 | 29500
|  |  | ZAYIF AKIM KABLOLARI TOPLAMI |  |  |  | 1071295
7 |  |  | TOPRAKLAMA
7.1 | 35.150.1404 | 791-504 | 1x6 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) | mt | 500 | 4.05 | 2025
7.2 | 35.150.1405 | 791-505 | 1x10 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) | mt | 500 | 6.35 | 3175
7.3 | 35.150.1406 | 791-506 | 1x16 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) | mt | 1 | 9.05 | 9.05
7.4 | 35.140.1204 | 726-204 | 1X16 mm² İzolesiz Örgülü Bakır İletken | mt | 2000 | 6.65 | 13300
7.5 | 35.140.1205 | 726-205 | 1X25 mm² İzolesiz Örgülü Bakır İletken | mt | 2000 | 9.3 | 18600
7.6 | 35.140.1207 | 726-207 | 1X50 mm² İzolesiz Örgülü Bakır İletken | mt | 1000 | 19 | 19000
7.7 | 35.140.1208 | 726-208 | 1X70 mm² İzolesiz Örgülü Bakır İletken | mt | 250 | 25.7 | 6425
7.8 |  |  | 1X120 mm² İzolesiz Örgülü Bakır İletken | mt | 500 | 44.0571 | 22028.5714
7.9 | 35.750.4002 | 983-102 | Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır 3,5mt | mt | 1 | 592 | 592
7.10 |  | Özel Poz | Eş Potansiyel Bara (30x5x300) | adet | 30 | 46.2 | 1386
7.11 | 35.750.3002 | 982-102 | Galvanizli Topraklama Şeridi ve Gömülmesi | mt | 200 | 19.3 | 3860
7.12 | TEDAŞ | 30.3/001 | 2 mt., Galvanizli 65×65×7.lik Köşebent, 5 mt. Şerit ve Bunların Gömülmesi | ad | 5 | 346.68 | 1733.4
|  |  | TOPRAKLAMA SİSTEMİ TOPLAMI |  |  |  | 92134.0214
8 |  |  | AYDINLATMA VE PRİZ TESİSATI
Sorti hatları 35 m kablo, PVC boru, PVC kasa( Modüler kasa dahil), PVC esaslı anahtar priz , her nevi malzeme ve işçilik dahil
SORTİLER
8.1 | 35.160.3503 | 796-103 | Topraklı Priz Sortisi (NHXMH kablo ile) ŞEBEKE | ad | 2131 | 133 | 283423
8.2 | 35.160.3503 | 796-103 | Topraklı Priz Sortisi (NHXMH kablo ile) ŞEBEKE-KAPAKLI PRİZ | ad | 365 | 133 | 48545
8.3 | 35.160.3503 | 796-103 | Topraklı Priz Sortisi (NHXMH kablo ile) UPS | ad | 1026 | 133 | 136458
8.4 | 35.160.3331 | 794-301 | Normal Aydınlatma Sortisi (NHXMH kablo ile) | ad | 30 | 151 | 4530
8.5 | 35.160.3332 | 794-302 | Komütatör Aydınlatma Sortisi (NHXMH kablo ile) | ad | 250 | 193 | 48250
8.6 | 35.160.3334 | 794-304 | Paralel Aydınlatma Sortisi (NHXMH kablo ile) | ad | 7300 | 64.5 | 470850
8.7 | 35.160.1180 | 734-300 | Darbe Akım Anahtar Kumandalı Sorti - NORMAL | ad | 85 | 34.7 | 2949.5
8.8 | 35.160.1180 | 734-300 | Darbe Akım Anahtar Kumandalı Sorti - KOMUTATÖR | ad | 750 | 34.7 | 26025
8.9 | 35.480.1000 | 845-103 | Televizyon sortisi | ad | 25 | 36.5 | 912.5
8.10 | 35.190.1701 | 782-701 | Topraklı priz 16 a.- 250 v. (45 x 45 mm)-Kablo Kanal Prizi | ad | 1729 | 10.3 | 17808.7
8.11 | 35.190.1702 | 782-702 | Topraklı ups prizi (kırmızı renkli) 16 a.- 250 v. (45 x 45 mm)-Kablo Kanal Prizi | ad | 1740 | 11.3 | 19662
8.12 | 35.190.1704 | 782-704 | Data prizi cat 5e veya cat 6e rj-45 (8 kontaklı) (22,5 x 45 mm) | ad | 2175 | 16.3 | 35452.5
8.13 | 35.185.1812 | 741-202 | Bakalitten 3 fazlı fiş priz ve montajı 3*60 a. | ad | 34 | 12.1 | 411.4
8.14 | 35.185.1252 | 780-129 | Etanş buat | ad | 3000 | 6.1 | 18300
8.15 |  | Özel Poz | Masa Modülü-İçi Dolu Üçgen harici (1On/Off, 1 HDMI,1 yaylı Aşağı yukarı anahtar,2Topraklı Priz,2 UPS Prizi,2 Data, 1 ses Jack) | ad | 177 | 243.75 | 43143.75
8.16 |  | Özel Poz01 | Masa Modülü-İçi Dolu Gömme Dikdörtgen (1On/Off, 1 HDMI,1 yaylı Aşağı yukarı anahtar,2Topraklı Priz,2 UPS Prizi,2 Data,1 ses jack) |  | 20 | 356.25 | 7125
|  |  | AYDINLATMA VE PRİZ TESİSATI TOPLAMI: |  |  |  | 1163846.35
9 |  |  | DATA SİSTEMLERİ
9.1 | 35.550.2030 | 880-1230 | 42U 800mmx800mm 19" Dikili tip Kabin | ad | 16 | 1560 | 24960
9.2 | 35.550.4008 | 880-1278 | Tekerlek Grubu | ad | 16 | 105 | 1680
9.3 | 35.550.4011 | 880-1281 | 42U 4 lü fan seti | ad | 16 | 208 | 3328
9.4 | 35.550.4018 | 880-1288 | Priz grubu 1U | ad | 32 | 147 | 4704
9.5 | 35.550.4034 | 880-1304 | 42U Dikey org. Seti | ad | 32 | 70.5 | 2256
9.6 | 35.505.6200 | 880-575 | Utp cat6 sıva altı tekli priz Data Priz (RJ.45 - Cat.6) | ad | 300 | 29 | 8700
9.7 | 35.505.6200 | 880-575 | Utp cat6 sıva altı tekli priz Data Priz (RJ.45 - Cat.6) - kamera, acsess point Keystone | ad | 430 | 29 | 12470
9.8 | 35.505.6210 | 880-576 | Utp cat6 sıva altı ikili priz Data Priz (RJ.45 - Cat.6) | ad | 100 | 53 | 5300
9.9 | 35.505.7301 | 880-584 | 24 portlu utp cat6 patch panel-Modüler Dolu) | ad | 90 | 483 | 43470
9.10 | 35.545.4033 | 880-802 | 24 core F/O Patch panel Dolu | ad | 8 | 1020 | 8160
9.12 | 354703003 | 844-143 | 300 x 225 motorlu perde | ad | 50 | 1220 | 61000
|  |  | DATA SİSTEMLERİ TOPLAMI |  |  |  | 176028
10 |  |  | ACİL ANONS - SESLENDİRME SİSTEMİ
10.1 | 35.430.1310 | 833-1450 | Tavan Hoparlörü, ACİL ANONS SİSTEMLERİ | ad | 2865 | 127 | 363855
10.2 | 35.430.1320 | 833-1460 | Duvar Hoparlörü ACİL ANONS SİSTEMLERİ | ad | 149 | 222 | 33078
10.3 | 35.430.1002 | 833-1111 | Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 16 bölgeli | ad | 1 | 18900 | 18900
10.4 | 35.430.1003 | 833-1112 | Acil anons sistemi kontrol ünitesi, en az 24 bölgeli | ad | 1 | 24590 | 24590
10.5 | 35.430.1102 | 833-1211 | Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 16 bölgeli | ad | 1 | 3120 | 3120
10.6 | 35.430.1103 | 833-1212 | Dijital acil anons çağrı istasyonu, en az 24 bölgeli | ad | 1 | 3300 | 3300
10.7 | 35.430.1201 | 833-1310 | 120 W (rms) Güç Amfisi | ad | 1 | 2780 | 2780
10.8 | 35.430.1202 | 833-1311 | 240 W (rms) Güç Amfisi | ad | 1 | 4850 | 4850
10.9 | 35.430.1205 | 833-1314 | 500 W (rms) Güç Amfisi | ad | 9 | 5680 | 51120
10.10 | 35.430.1332 | 833-1511 | Güç kaynağı ünitesi; 100 Ah (TS EN 54-4) | ad | 1 | 8540 | 8540
10.11 |  | Özel Poz03 | 12 kanal ses kontrol ve kayıt mikseri, Ampfilikatör,mp3 player Dahil | ad | 3 | 1760 | 5280
|  |  | SESLENDİRME SİSTEMİ TOPLAMI |  |  |  | 519413
11 |  |  | LOKAL SESLENDİRME SİSTEMİ
11.1 |  | Özel Poz04 | 12 kanal ses kontrol ve kayıt mikseri, Ampfilikatör,mp3 player Dahil | ad | 158 | 1760 | 278080
11.2 | 35.450.1001 | 838-211 | 12 kanal ses kontrol ve kayıt mikseri | ad | 50 | 1760 | 88000
11.3 | 35.450.1409 | 840-109 | 10 w çift taraflı hoparlör | ad | 948 | 228 | 216144
11.4 | 35.450.5202 | 843-112 | Yaka tipi 16 kanal uhf telsiz mikrofon seti yaka/el tipi | ad | 158 | 1170 | 184860
11.5 | 35.450.5001 | 842-101 | Masa tipi mikrofon | ad | 50 | 154 | 7700
11.6 | 35.450.5705 | 844-105 | 200 W LIK AMPLİFİKATÖR | ad | 50 | 1620 | 81000
|  |  | LOKAL SESLENDİRME SİSTEMİ TOPLAMI |  |  |  | 855784
12 |  |  | YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ
12.1 | 35.410.2030 | 833-501 | Adresli Kısa Devre İzolatörlü Optik Duman Dedektörü | ad | 2014 | 268 | 539752
12.2 | 35.410.2070 | 833-531 | Adresli Kısa Devre İzolatörlü Optik Duman ve Sıcaklık Dedektörü | ad | 78 | 324 | 25272
12.3 | 35.410.2510 | 833-538 | Adresli Optik Duman dedektörlü havalandırma kanalı örnek alma cihazı | set | 10 | 1110 | 11100
12.4 | 35.415.1502 | 832-11/2 | Alıcı/verici-reflektörlü tip; alıcı-verici ve reflektör arasındaki algılama mesafesi 10 m'den 50 m'ye kadar açılabilen Konvansiyonel ışın tipi duman dedektörü ve montajı | ad | 3 | 2830 | 8490
12.5 | 35.410.2550 | 833-558 | Adresli Kısa Devre İzolatörlü Sıfırlanabilir İhbar Butonu | ad | 95 | 312 | 29640
12.6 | 35.410.2580 | 833-561 | Adresli Kısa Devre İzolatörlü Sesli Alarm Kontrol Modülü | ad | 21 | 624 | 13104
12.7 | 35.410.2660 | 833-576 | Adresli kısa devre izolatörlü kontak izleme modülü | ad | 142 | 559 | 79378
12.8 | 35.410.2630 | 833-571 | Adresli kısa devre izolatörlü röle modülü | ad | 41 | 537 | 22017
12.9 | 35.415.1580 | 833-592 | Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni | ad | 117 | 244 | 28548
12.10 | 35.410.6004 | 833-587 | Anahtarlamalı Güç Kaynağı Ünitesi (10 Ah) | ad | 24 | 1860 | 44640
12.11 | 35.410.1116 | 833-318 | Adresli yangın alarm santralı 16 çevrimli adresli yangın alarm santrali, en az 1920 adres kapasiteli | ad | 2 | 39630 | 79260
12.12 | 35.420.1400 | 833-609 | Adresli karbonmonoksit gaz dedektörü | ad | 120 | 468 | 56160
12.13 | 35.420.1002 | 833.601/2 | 2 çevrimli adresli kombine co-no-no2 gaz kontrol paneli | ad | 3 | 3310 | 9930
|  |  | YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ TOPLAMI |  |  |  | 947291
13 |  |  | AYDINLATMA ARMATÜRLERİ
13.1 | 35.170.1501 | 742-1151 | 2,5 İnç Led Spot Armatür Sıva altı, led'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, tüketim değeri en fazla 12 w olan) | ad | 10 | 93 | 930
13.2 | 35.170.1501 | 742-1151 | 4 İnç Led Spot Armatür Sıva altı, led'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, tüketim değeri en fazla 12 w olan) | ad | 1179 | 93 | 109647
13.3 | 35.170.1502 | 742-1152 | 6 İnç Led Spot Armatür Sıva altı, led'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, tüketim değeri en fazla 24 w olan) | ad | 501 | 137 | 68637
13.4 | 35.170.1502 | 742-1152 | 8 İnç Led Spot Armatür Sıva altı, led'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, tüketim değeri en fazla 24 w olan) | ad | 10 | 137 | 1370
13.5 | 35.170.1502 | 742-1152 | 12 İnç Led Spot Armatür Sıva altı, led'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, tüketim değeri en fazla 24 w olan) | ad | 10 | 137 | 1370
13.6 | 35.170.1106 | 742-1106 | Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında led li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan) | ad | 260 | 211 | 54860
13.7 | 35.170.1102 | 742-1102 | Sıva altı, min. 30x30 ebatlarında led li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, tüketim değeri en fazla 12 w olan) | ad | 165 | 142 | 23430
13.8 | 35.170.1103 | 742-1103 | Sıva üstü, min. 30x60 ebatlarında led li tavan armatürü (ışık akısı en az 1500 lm, tüketim değeri en fazla 18 w olan) | ad | 10 | 196 | 1960
13.9 | 35.170.3100 | 742-1600 | Sensörlü led aydınlatma armatürü fiyat farkı | ad | 175 | 88.5 | 15487.5
13.10 | 35.170.3050 | 742-1550 | Led aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı | ad | 1203 | 174 | 209322
13.11 | 35.170.1703 | 742-1303 | Işık akısı en az 3600 lm, tüketim değeri en fazla 40 w. led sıva üstü etanj armatür (aliminyum gövdeli) | ad | 7400 | 252 | 1864800
13.12 | 35.170.5203 | 742-129/3 | 360º tavan tipi sıva altı hareket sensörü | ad | 350 | 71.5 | 25025
13.13 | 35.170.5202 | 742-129/2 | 360º tavan tipi sıva üstü hareket sensörü | ad | 1 | 61 | 61
13.14 | 35.440.2104 | 833-734 | 3 saat süreli çift yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | ad | 450 | 218 | 98100
13.15 | 35.170.4004 | 742-1654 | Işık akısı en az 8500 lm, tüketim değeri en fazla 100 w olan. Led Projektörler | ad | 20 | 813 | 16260
13.16 | 35.170.4005 | 742-1655 | Işık akısı en az 12750 lm, tüketim değeri en fazla 150 w olan. Led Projektörler | ad | 20 | 1060 | 21200
13.17 | 35.170.1802 | 7421352 | Işık akısı en az 1800 lm, tüketim değeri en fazla 20W olan. (en az IP 65 koruma derecesine sahip olan).LED Glop Armatür | ad | 100 | 207 | 20700
13.18 |  | Özel Poz05 | 0-1-2- EXPROFF ARMATÜR | ad | 5 | 192.5 | 962.5
13.19 |  | Özel Poz06 | 0-1-2- EXPROFF KOMİTATÖR ANAHTAR | ad | 2 | 466.25 | 932.5
|  |  | AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TOPLAMI |  |  |  | 2535054.5
14 |  |  | İŞÇİLİK (ADAM/SAAT)
14.1 | 10.100.1060 | 01-409 | Formen | sa | 1 | 23.1 | 23.1
14.2 | 10.100.1081 | 01-518 | Elektrik ustası | sa | 1 | 15.7 | 15.7
14.3 | 10.100.1083 | 01-520 | Elektrik Usta Yardmcısı | sa | 1 | 11.7 | 11.7
14.4 | 10.100.1064 | 01-503 | Çırak | sa | 1 | 11.5 | 11.5
|  |  | İŞÇİLİK TOPLAMI |  |  |  | 62
15
15.1
GENEL TOPLAM | [6 empty] | 12925820.0234

## İCMAL
DUDULLU PROJESİ
ELEKTRİK İŞLER İCMAL SAYFASI
S. NO | İMALATIN CİNSİ | TOPLAM BEDEL
1 | ANA VE TALİ DAĞITIM PANOLARI ve ŞALT MALZEMELERİ | 921417
2 | DİZEL ELEKTROJEN GRUBU | 1441420
3 | KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI GRUBU | 318040
4 | KABLO TAVA, MERDİVEN SİSTEMLERİ | 520123.152
5 | ALÇAK GERİLİM KABLOLARI | 2363912
6 | ZAYIF AKIM VE SİNYAL KABLOLARI | 1071295
7 | TOPRAKLAMA | 92134.0214
8 | AYDINLATMA VE PRİZ TESİSATI | 1163846.35
9 | DATA SİSTEMLERİ | 176028
10 | ACİL ANONS - SESLENDİRME SİSTEMİ | 519413
11 | LOKAL SESLENDİRME SİSTEMİ | 855784
12 | YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ | 947291
13 | AYDINLATMA ARMATÜRLERİ | 2535054.5
14 | İŞÇİLİK (ADAM/SAAT) | 62
ELEKTRİK TOPLAM |  | 12925820.0234